## Sheet1
表5
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
（第十批 2024年10月29日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | X3JS202410280043 | 宿迁市宿豫区南通江通石化有限公司，租赁宿豫区陆集街道距离居民区内一墙之隔的院内，柴油随意排放，倒罐时气味扰民，存在安全隐患。 | 宿迁市 | 大气 | 一、被举报对象的基本情况 南通江通石化有限公司租赁宿迁博安仓储有限公司院内场地，用作成品油运输罐车停放站点。2024年8月29日，与中石化宿迁分公司签订成品油公路运输合同，负责沭阳片区与高速服务区加油站成品油零配业务。该公司南侧为盛世豪庭小区，小区距公司院墙约15米，距停车区约30米。 二、举报问题调查核实情况 现场核查时停车区域有4辆运输罐车，车辆均为空车停放，车辆油罐出口处已打上中石化沭阳公司铅封，停车场地封闭管理并设立专用停车场标志标识，地面已硬化处理；经核查，该场地仅用于停放空置运输罐车，共有19台运输车停放，未发现柴油倾倒、倒罐以及对外销售加油现象。该公司于2024年9月已委托第三方安全评价机构进行了综合安全现状评价，符合相关要求。运输罐车进出停车场时可能会有气味。现场利用手持式挥发性有机物检测仪对厂界四周进行监测，未检出污染物。 | 部分属实 | 加强日常管理，减少对居民影响。 | 督促企业加强日常巡查和安全隐患排查，发现问题即知即改。 | 已办结 | 无
2 | X3JS202410280044 | 宿迁市宿城区宝龙后街宝龙城市花园小区居民反映，徐州二中烤肉筋、烧饼夹羊肉串油烟异味扰民，油烟净化装置长期不正常使用，油烟噪声扰民。 | 宿迁市 | 大气 | 一、被举报对象的基本情况 徐州二中烤肉筋、烧饼夹羊肉串位于宝龙后街，临近宝龙城市花园小区，两家商铺营业时间约为上午11点至晚间22点。2家商户均已取得营业执照及食品摊贩备案凭证。 二、举报问题调查核实情况 10月28日第一次交办时，徐州二中烤肉筋净化设施老旧，烧饼夹羊肉串净化设备风量不足，收集油烟效果不理想，存在轻微油烟味。10月29日第二次交办，两家商铺均在整改。10月30日对再次核查时，2家商铺已在小吃亭前后侧加装亚克力板，增强密闭性能，升级原有油烟净化器，安装油烟在线监测设备，实时监测并记录在线监测油烟排放数据。委托第三方机构开展油烟、区域噪声监测，均符合规定标准。 | 部分属实 | 确保油烟、噪声达标排放，减少对周边居民影响。 | 1.督促商家加强对油烟防治设施清洗维护，做好台账记录。 2.加强日常巡查监管，确保油烟净化器正常使用。 | 已办结 | 无
3 | D3JS202410280002 | 宿迁市泗阳县意杨产业科技园光大环保能源有限公司，生活垃圾焚烧电厂，厂区周边下风口恶臭味严重，污水不达标排放，下雨时偷排，监测数据造假，疑似燃烧工业固废，飞灰按照一般固废处置，运输车辆不固定，不是危废运输车辆，处置单位部分没有资质。 | 宿迁市 | 土壤 | 一、被举报对象的基本情况 光大环保能源（泗阳）有限公司位于泗阳县高新区，共建设“泗阳县生活垃圾焚烧发电”“泗阳县固废资源化综合利用项目之餐厨垃圾处理”“光大环保能源（泗阳）有限公司泗阳生活垃圾焚烧发电项目配套飞灰填埋场工程”等三个项目，均取得环评批复，通过了验收。 二、举报问题调查核实情况 1.该企业产生恶臭气味主要来源于渗滤液处理站垃圾贮坑与厌氧罐，现场检查时，贮坑与厌氧罐均已密闭，生活垃圾进料房周围有轻微异味。查阅2024年以来自行检测报告，未发现弄虚作假、偷排违法行为。废气在线监控设施未发现异常情况。已委托第三方检测机构对该企业厂界废气开展监督性检测。 2.该企业污水主要来源于垃圾渗滤液，卸料平台、垃圾车通道及垃圾车冲洗水等，经厂区污水处理站处理后，部分回用，其余外排至市政污水管网进入泗阳高新区污水处理厂集中处理。现场检查时，污水处理站运行正常，总排口有废水外排。废水在线监控设施未发现异常情况。经勘察厂区内外雨污管网，未发现偷排、漏排、混排情况。现场对污水排放口废水进行采样监测，监测报告显示达标。 3.生活垃圾焚烧发电项目经审批同意，可以掺烧10%的一般工业固废以及农药包装废弃物，一般工业固废废物包括服装加工、食品加工及其他为城市生活服务的行业产生的性质与生活垃圾相近的一般工业固体废物等，2024年实际掺烧农药包装废弃物30.14吨等。 4.根据《国家危险废物名录（2021年版）》，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889），生活垃圾焚烧飞灰运输与填埋处置环节实行“双豁免”，均不按照危险废物管理。该公司飞灰满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）的要求，固定使用1台厢式货车，具备“防雨、防渗漏、防遗散”要求，定期将飞灰运输至该公司配套建设的飞灰填埋场填埋处置。 | 部分属实 | 加强日常巡查监管，各项污染物达标排放。 | 1.已组织开展废水和废气监督性监测并根据结果跟进处理。 2.加强日常巡查监管，督促企业严格落实环评和排污许可证等要求，污染治理设施稳定运行，污染物达标排放。 3.加强进场一般工业固废鉴别，严禁超出环评规定的种类和数量协同处置。 4.加强进料管理，快进快出，减少臭味外逸。 | 阶段性办结 | 无