## Sheet1
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
（第十五批 2024年11月3日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | X3JS202411020045 | 宿迁市泗阳县东开发区长江东路，江苏晨越高新材料有限公司的后道车间产生大量的刺鼻性气味，影响员工身体健康；几个污水站只能处理清洗机器的废水，纺织车间产生的浆水都排放到葛东河里。 | 宿迁市 | 大气 | 一、被举报对象的基本情况 江苏晨越高新材料有限公司，位于泗阳县经济开发区东区长江路2号，该公司年产1.1亿米高档服装面料项目环境影响报告表于2019年3月获批，2021年2月通过竣工环保自行验收，2022年12月取得排污许可证，为重点管理类别。 二、举报问题调查核实情况 该公司后道车间实际为整浆并车间，现场核查时12条生产线正在生产，3套废气收集处理设施正在运行，发现整浆并车间上浆工段废气收集效果不佳，有少量烟气逸散，车间内能够闻到轻微异味。该公司生产废水主要为织造废水，通过管网收集至厂区污水处理站处理，回用率达95%以上，约5%废水通过总排口间歇性排放至市政污水管网进入泗阳城东污水处理厂一期集中处理，总排口无水外排。经勘察厂区内外雨污管网及葛东河沿岸，未发现偷排、漏排、混排情况。 | 部分属实 | 加强日常监管，督促企业严格落实环评和排污许可证等各项制度，确保污染治理及在线监控设施稳定运行，污染物达标排放。 | 1.针对该公司整浆并车间上浆工段废气收集效果不佳，存在逸散问题，指导企业迅速制定整改方案，提升废气收集率，预计12月底前完成。 2.加强日常监管，督促规范运维，严格落实环评、排污许可证各项规定，污染物稳定达标排放。 3.已委托第三方开展废气监测，待出具结果后做进一步处理。 | 阶段性办结 | 无
2 | X3JS202411020006 | 宿迁市泗阳县环境问题。1.宿迁爱迪信环境科技有限公司监测数据造假，发出检测报告全部是合格报告。2.宿迁盛达环境科技有限公司。泗阳县在线检测平台是该公司中标建设的，该公司承接了泗阳县80%的在线安装和运维，废气废水在线系统整体造假上传假数据。3.江苏申久纺织科技有限公司和泗阳申久家纺面料有限公司，两个企业污水处理站废水在线造假。泗阳申久家纺面料有限公司污水处理站危险废物污泥按照一般固废处置，每年处置200吨以上。泗阳申久长期非法处置危险废物污泥，该公司废气检测报告常年造假。4.江苏泗水纺织有限公司污水处理站在线监测数据造假，检测报告造假，废气年排放总量超标。5.江苏吉福新材料股份有限公司，常年在线造假，检测报告造假，废气排放总量超标。 | 宿迁市 | 土壤 | 一、被举报对象的基本情况 1.宿迁爱迪信环境科技有限公司，主要从事室内环境监测、职业卫生技术服务等。2023年6月取得检验检测机构资质认定证书，已取得环评批复，通过验收。 2.宿迁盛达环境科技有限公司，主要从事在线设备运维技术服务等。 3.江苏申久纺织科技有限公司和泗阳申久家纺面料有限公司，主要从事面料印染加工及纺织制成品、纺织面料加工生产，已取得环评批复，通过验收。 4.江苏泗水纺织有限公司，主要从事面料印染加工及纺织制成品生产，已取得环评批复，通过验收。 5.江苏吉福新材料股份有限公司，主要从事装饰板、铝卷板、木制品等生产加工等，已取得环评批复，通过验收。 二、举报问题调查核实情况 1.宿迁爱迪信环境科技有限公司共计出具检测报告633份，其中10份为超标报告，现场随机按照5%比例抽查30份，发现有3份报告中BOD5、总锑在未取得资质情况下进行分包，未按规定告知企业，2份报告所附小票未按规定复印存档。未发现监测数据造假行为。 2.泗阳县生态环境综合监控平台由江苏汇环环保科技有限公司中标，并非宿迁盛达环境科技有限公司中标建设。目前泗阳县共有153家企业安装在线监测设施，其中有28家企业委托宿迁盛达环境科技有限公司运行维护，占比18.3%。随机抽取3家企业在线监测设施运行维护记录并现场核查在线监测设施，未发现检测数据造假行为。 3.江苏申久纺织科技有限公司和泗阳申久家纺面料有限公司，现场核查时在线监测设施运行正常，数采仪数据上传正常，数据均未超标。2024年泗阳申久家纺面料有限公司一般固废年产生量为60吨，物化污泥（危废）9吨，已通过省固废、危废管理系统进行了申报。查阅该公司自行监测报告，未发现废气检测数据造假行为。 4.现场抽查江苏泗水纺织有限公司10份自行监测报告，未发现检测数据造假情况；对照环评批复的废气总量与实际出具的废气监测数据测算，未发现废气超总量排放情况。 5.江苏吉福新材料股份有限公司为排污许可证简化管理单位，无安装自动监控设备的规定，不存在自动监测数据常年造假问题；查阅自行监测报告未发现异常；经核查未发现废气超总量排放。 | 部分属实 | 强化日常监管，督促企业严格落实环评和排污许可证等制度，污染治理及在线监控设施稳定运行，污染物达标排放。 | 1.针对第三方运维单位在运维企业中存在的问题督促其立行立改，整改到位。 2.针对涉及的运维单位与企业，加强日常监管，督促规范运维，严格落实环评、排污许可证各项规定，污染物稳定达标排放。 | 阶段性办结 | 无
3 | D3JS202411020030 | 宿迁市沭阳县沂涛镇工业园集中区326省道北侧1号沭阳东龙金属科技有限公司：1.该公司院内违规加工铁渣、铜渣、铝渣及树皮，生产时产生大量粉尘污染，用水清洗铁渣、铜渣、铝渣时大量黑水直排厂区东侧河沟（长约2公里），河沟内水质黑臭，污染厂区内近10亩土地。已经多次投诉未果；2.该公司院内露天堆放大量废渣、黑淤泥、碎木块。 | 宿迁市 | 大气 | 一、被举报对象的基本情况 沭阳东龙金属科技有限公司位于沂涛镇工业集中区，主要从事金属废料和碎屑加工处理，2023年8月取得环评批复，未完成验收。 二、举报问题调查核实情况 该公司厂区院内北侧有6家个体经营户，与东龙金属签订承包合同，按照该公司环评从事金属加工处理，由东龙金属统一管理。前期已接群众投诉，10月22日现场检查时正在生产，破碎工序未配套建设脉冲布袋除尘装置，有粉尘产生。该公司厂区北侧有2个坑塘，未做硬化处理，贮存原料清洗废水，东北角有一缺口，少量清洗水从缺口流出，经厂北侧沟渠流入东侧吴洼大沟，已组织对清洗废水、北侧沟渠和吴洼大沟水体进行采样监测。厂区堆放一万余吨固废，大部分为生产原料（铝渣、铜渣、铁渣等）和生产过程中产生的污泥，土地未采取硬化措施，2024年5月份已委托第三方对土壤采样检测，检测结果均未超过《建设用地土壤污染风险管控标准》。 | 部分属实 | 督促该公司按要求建设废气、废水处理设施，规范贮存生产原料和工业固废，加强日常监管，污染物达标排放。 | 1.已对该公司未按环评要求配套建设废气、废水、固废污染防治设施的违法行为立案查处。 2.已责令该公司按环评要求配套建设废气、废水、固废污染防治设施；对厂区进行全面硬化处理，尽快开展竣工环保验收。 3.已对清洗废水、厂区北侧沟渠和吴洼大沟水体、土壤环境开展监督性监测，根据监测结果依法处理。 | 未办结 | 无
4 | D3JS202411020015 | 宿迁市宿豫区关庙镇兴张路18号东远化纤有限公司，晚上十二点后使用废布头生产化纤颗粒，有刺鼻性异味，废气扰民。 | 宿迁市 | 大气 | 一、被举报对象的基本情况 宿迁东远化纤材料有限公司，位于宿豫区关庙镇全民创业园区新张路西侧，主要产品为再生聚酯原料，主要原辅料为涤纶废丝和涤纶边角料，2019年10月取得环评批复，2020年4月完成验收，2022年7月取得排污许可证。 二、举报问题调查核实情况 2024年3月，该公司因未保证废气治理设施UV光氧等设施正常运行，已被生态环境部门处罚。9月对废气治理设施进行了提升改造。10月24日12时48分执法人员现场检查时，该公司正在生产，配套建设的初效过滤、高压湿式静电除油、活性炭吸附装置正在运行，车间内有轻微异味，放料过程中团粒机连接处有少量烟气外溢，窗户已关闭，大车间部分区域未封闭。对该公司有组织废气采样监测显示，低浓度颗粒物平均值为7.8mg/m3、非甲烷总烃平均值为1.80mg/m3，均符合排放标准。11月4日再次现场检查时，该公司已完成部分区域封闭，正在研究进一步加强放料废气收集的措施。 | 部分属实 | 加强日常监管，督促企业稳定达标排放，严格废气收集治理要求，加强无组织废气收集，降低对周边影响。 | 督促该公司按照方案进行整改，预计11月底完成整改。 | 未办结 | 无