附件3

工贸企业重点事故隐患（参考内容）

一、人的不安全行为方面

主要包括从业人员工作期间擅离岗位（睡觉、玩手机）、岗位交接班不严格、工作迟到（早退）、吊运物件时在吊臂下行走或逗留、高处作业时任意抛掷物件、检修设备时带电作业等违反安全规章制度等行为；以及不执行安全生产指令，电气作业未穿绝缘鞋（未戴绝缘手套）、粉尘区域未佩戴防尘口罩、噪音超标场所未佩戴耳塞、高处作业未穿着安全带、从事有毒有害（易燃易爆）作业未按规定佩戴安全防护用品等不正确使用个人劳动保护用品等行为；管理人员违章指挥、擅自变更安全工艺和操作程序、指挥未经安全培训的劳动者或无相应资质人员作业等。

二、设备设施的不安全状态方面

主要包括未按相关规范标准设置安全警示标志，安全防护装置缺失（无防护罩、无防护栏、无防护盖板）或防护不当（位置不当、支撑不当、距离不当）；安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，不符合国家标准或者行业标准；未对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测；关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，篡改、隐瞒、销毁相关数据、信息等。

三、环境的不安全因素方面

主要包括作业场所未依法办理相关审批或许可，对作业场所风险评估不足，未对作业场所进行风险监测并设置有效的安全保障，对作业场所光线不良、通风不畅、地面湿滑、通道堵塞等事故隐患整改不到位；进行吊装、动火、临时用电、有限空间以及其他危险作业，未按规定落实安全措施等。

四、安全管理存在的缺陷和漏洞方面

主要包括未按规定配备企业（车间、班组）安全生产管理人员，及时排查整治本单位重大事故隐患；未建立和落实本单位全员、岗位安全生产责任制和操作规程，未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划、生产安全事故应急救援预案，未开展应急演练；高（低）压电工、焊接与热切割、高处等特种作业人员未持证上岗；将生产经营项目、场所发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；转包和违法分包施工情形，以及外包作业安全管理方面存在的问题隐患等。